# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

## ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

## ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

## ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ :    19 / 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 25.024,10 € α) Προμήθειες : 20.344,80 € β) Φ.Π.Α. 23% : 4.679,30 €

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

## ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

## ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια των φωτιστικών σωμάτων και βραχιώνων στήριξης αυτών για την κάλυψη των αναγκών ηλεκτροφωτισµού οδών και πλατειών των οικισμών του ∆ήµου Φαρκαδόνας.

Ο προϋπολογισμός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 25.024,10 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Όλα τα παραπάνω προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ και ISO.

Λεπτομέρειες των ανωτέρω προς προμήθεια παρατίθενται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και στο τιμολόγιο αυτής.

H προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. 11389/93 Υπ. Απόφασης ΄΄περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α΄΄ και της ΚΥΑ 27319/18-7-02 Εσωτερικών και Ανάπτυξης.

Η δαπάνη όλων των ανωτέρω προμηθειών ανέρχεται στο ποσό των 25.024,10 € με τον ΦΠΑ και θα καλυφθεί από Δημοτικούς πόρους  και από τον κωδικό 20-7135.003 του προϋπολογισμού έτους 2015.

Φαρκαδόνα 24/09/2015

Η  Συντάξασα

Ευδοκία Παπαϊωάννου

Πολιτικός  Μηχανικός

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

## ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

## ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

# ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| α/α | Είδος Προμήθειας | Μον. μετρ. | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Δαπάνη |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φωτιστικό Βραχίωνα LED | ΤΕΜ | 203 | 97,60 | 19812,80 |
| 2 | Βραχίωνας | ΤΕΜ | 95 | 5,60 | 532,00 |
|  | Σύνολο εργασιών |  |  |  | 20344,80 |
|  | Φ.Π.Α. 23% |  |  |  | 4679,30 |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 25024,10 |

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Φαρκαδόνα 24/09/2015                                                                               Φαρκαδόνα  24 /09 /2015

Η Συντάξασα                                                                                        Ο Προϊστάμενος   ΤΤΥ

Ευδοκία Παπαϊωάννου                                                                             Παναγιώτης Ράδος

Πολιτικός  Μηχανικός                                                                                 Χημικός  Μηχανικός

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

## ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

## ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Τα  φωτιστικά  σώµατα  θα  αποτελούνται από

α) βραχίονα  εξωτερικού   φωτισµού   κατάλληλα  για  λαµπτήρες  LED

β) Λαμπτήρες LED με τα κάτωθι  χαρακτηριστικά.

i) Το κέλυφος θα είναι από χυτό από χυτό κράµα αλουµινίου βαµµένο εξωτερικά µε σφυρήλατη βαφή φούρνου γκρί, γραφίτη ή μαύρου  χρώµατος.

ii) θα φέρουν διαφανές κάλυµµα που θα προσαρµόζεται στο κέλυφος µε παρέµβυσµα και που θα στερεώνεται σ’ αυτό µε ανοξείδωτους ασφαλείς συνδέσµους.

iii) Η ηλεκτρονική µονάδα να περιλαµβάνει:

Οι προβολείς θα είναι τύπου COB LED 80W µε βαθµό προστασίας τουλάχιστον IP 65 στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα όργανα ένωσης.

Η θερμοκρασία χρώματος θα είναι 3.000-3.200Κ, η τάση λειτουργίας από 85-265Volt, το PF τροφοδοτικού  και η στεγανότητα τουλάχιστον ΙΡ65

Η γωνία φωτισμού θα είναι τουλάχιστον 90 μοίρες

Οι οδόλαμπες πρέπει να είναι καλής ποιοτικά κατασκευής και να τηρούνε τις πιστοποιήσεις CE & Rohs

και θα έχουν εγγύηση 2-3 χρόνια

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Φαρκαδόνα 24/09/2015                                                                               Φαρκαδόνα  24 /09 /2015

Η Συντάξασα                                                                                        Ο Προϊστάμενος   ΤΤΥ

Ευδοκία Παπαϊωάννου                                                                             Παναγιώτης Ράδος

Πολιτικός  Μηχανικός                                                                                 Χημικός  Μηχανικός

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ»

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Του   ………………………………………………………………

Έδρα ………………………………………………………………

Οδός ………………………………………. Αριθμός ……………….

Τηλέφωνο ………………………………………………………………

Fax : ………………………………………………………………

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- |
| α/α | Είδος Προμήθειας | Μον. μετρ. | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Δαπάνη |
| 1 | Φωτιστικό Βραχίωνα LED | ΤΕΜ | 203 |  |  |
| 2 | Βραχίωνας | ΤΕΜ | 95 |  |  |
|  | Σύνολο εργασιών |  |  |  |  |
|  | Φ.Π.Α. 23% |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ  …. / ……. / 2015

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ