**Συμπεράσματα σχετικά με το Δίκτυο Υδροδότησης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας**

Μέχρι σήμερα 28/09/2023, 08:00 π.μ., έχουν πραγματοποιηθεί 1.178 λήψεις δειγμάτων. Οι αλλαγές που παρουσιάζονται σήμερα είναι:

* Στον **Δήμο Βόλου** έχει γίνει διακοπή υδροδότησης λόγω πλημμυρικών φαινομένων.
* Στον **Δήμο Καρδίτσας**: Το νερό κρίνεται **κατάλληλο** για την τοπική κοινότητα **Ζαϊμίου**.
* Στον **Δήμο Φαρσάλων**: Το νερό κρίνεται **κατάλληλο** για τη δημοτική κοινότητα **Φαρσάλων** και τις τοπικές κοινότητες **Μεγάλου Ευυδρίου**, **Υπερείας**, **Πολυνερίου** και **Πολυδαμείου**.
* Στον **Δήμο Τυρνάβου**: Το νερό κρίνεται **κατάλληλο** για τον οικισμό **Λυγαριάς**, ενώ κρίνεται **ακατάλληλο** για τον οικισμό **Μικρόλιθου (ή Μαυρόλιθου)**.
* Στον **Δήμο Κιλελέρ**: Το νερό κρίνεται **κατάλληλο** για τις τοπικές κοινότητες **Μαυροβουνίου**, **Διλόφου**, **Ζαππείου**, **Χαράς**, **Γλαύκης**, **Ναμάτων** και **Χάλκης**. Ακόμη, σημειώνεται ότι, η τοπική κοινότητα **Σωτηρίου** υπέστη **πλημμυρικά φαινόμενα** λόγω της **κακοκαιρίας Elias**.
* Στον **Δήμο Τεμπών**: Το νερό κρίνεται **κατάλληλο** για την τοπική κοινότητα **Ευαγγελισμού** και για τους οικισμούς **Μακρυχωρίου**, **Κρανιάς**, **Κουλούρας**, **Παραλίας Κουλούρας**, **Χειμαδίου**, **Ελιάς** και **Μεσάγγαλας**.
* Στον **Δήμο Μετεώρων**: Το νερό κρίνεται **ακατάλληλο** για τις δημοτικές ενότητες **Ασπροποτάμου** και **Καστανιάς**, καθώς και τις τοπικές κοινότητες **Αηδόνος**, **Καλογριανής**, **Κλεινοβού** και **Παλαιοχωρίου**.
* Στον **Δήμο Σοφάδων**: Το νερό κρίνεται **κατάλληλο** για τη δημοτική κοινότητα **Σοφάδων** και τις τοπικές κοινότητες **Αγίας Παρασκευής**, **Αμπέλου**, **Ανωγείου**, **Καρποχωρίου**, **Μασχολουρίου**, **Ματαράγκας**, **Ερμητσίου**, **Αηδονοχωρίου**, **Βαθυλάκκου**, **Θραψιμίου**, **Λουτροπηγής**, **Ρεντίνας**, **Ανάβρας**, **Αχλαδέας** και **Γραμματικού**.
* Στον **Δήμο Τρικκαίων**: Το νερό κρίνεται **κατάλληλο** για τις τοπικές κοινότητες **Προδρόμου**, **Πρίνου**, **Πλατάνου**, **Γενεσίου** και **Αρδανίου**, καθώς και για τον οικισμό **Καλονερίου**. Ακόμη, το νερό κρίνεται **ακατάλληλο** για τις τοπικές κοινότητες **Λόγγου**, **Μεγαλοχωρίου** και **Γλίνου**.
* Στον **Δήμο Φαρκαδόνας**: Το νερό κρίνεται **κατάλληλο** για **ολόκληρο τον Δήμο**, **εκτός** της τοπικής κοινότητας **Κεραμιδίου**.

Εκτός από τις αλλαγές στους Δήμους Βόλου, Καρδίτσας, Φαρσάλων, Τυρνάβου, Κιλελέρ, Τεμπών, Μετεώρων, Σοφάδων, Τρικκαίων και Φαρκαδόνας με τις υποσημειώσεις που επισημάνθηκαν, δεν υπάρχουν άλλες αλλαγές στα δίκτυα ύδρευσης και ισχύουν όσα έχουν αναφερθεί σε προηγούμενη ενημέρωση.

Ας σημειωθεί ότι οι αρμόδιοι φορείς πραγματοποιούν δειγματοληψίες καθημερινά.

**Πίνακας 10:** Αξιολόγηση ύδατος ανά Δήμο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

|  |  |
| --- | --- |
| **ΔΗΜΟΣ** | **28/09/2023** |
| **ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ** |  |
| Δ. Βόλου | Διακοπή υδροδότησης |
| Δ. Νοτίου Πηλίου1 | Ακατάλληλο1 |
| Δ. Ζαγοράς – Μουρεσίου | Ακατάλληλο |
| Δ. Αλμυρού | Κατάλληλο |
| Δ. Ρήγα Φεραίου | Κατάλληλο |
| Δ. Σκιάθου | Κατάλληλο |
| Δ. Αλοννήσου | Κατάλληλο |
|  |  |
| **ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ** |  |
| Δ. Παλαμά2 | Ακατάλληλο2 |
| Δ. Σοφάδων3 | Ακατάλληλο3 |
| Δ. Καρδίτσας | Κατάλληλο |
| Δ. Μουζακίου | Κατάλληλο |
| Δ. Αργιθέας | Kατάλληλο |
| Δ. Λίμνης Πλαστήρα | Ακατάλληλο |
|  |  |
| **ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ** |  |
| Δ. Λαρισαίων | Κατάλληλο |
| Δ. Ελασσόνας | Κατάλληλο |
| Δ. Φαρσάλων4 | Ακατάλληλο4 |
| Δ. Τυρνάβου5 | Κατάλληλο5 (εκτός ορισμένης, βλ. σημείωση 5) |
| Δ. Κιλελέρ6 | Ακατάλληλο6 |
| Δ. Αγιάς7 | Κατάλληλο7 (εκτός ορισμένων, βλ. σημείωση 7) |
| Δ. Τεμπών8 | Κατάλληλο8 (εκτός ορισμένων, βλ. σημείωση 8) |
|  |  |
| **ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ** |  |
| Δ. Τρικκαίων9 | Κατάλληλο9 (εκτός ορισμένων, βλ. σημείωση 9) |
| Δ. Πύλης10 | Ακατάλληλο10 |
| Δ. Μετεώρων11 | Κατάλληλο από τις γεωτρήσεις11 (εκτός ορισμένων, βλ. σημείωση 11) |
| Δ. Φαρκαδόνας12 | Κατάλληλο12 |

Σημειώσεις:

1Δ. Νοτίου Πηλίου (ΤΚ Καλών Νερών, Οικισμός Κάτω Γατζέα, οικισμός Αργαλαστής, οικισμός Λαύκος): **Κατάλληλο**

2Δ. Παλαμά (ΤΚ: Μάρκου, Γοργοβιτών, Προαστίου, Καλογριανών, Αγίας Τριάδος, Πεδινού): **Κατάλληλο**

3Δ. Σοφάδων (ΔΚ: Σοφάδες. ΤΚ: Μελισσοχωρίου, Μαυραχάδων, Φίλιας**,** Αγίας Παρασκευής, Αμπέλου, Ανωγείου, Καρποχωρίου, Μασχολουρίου, Ματαράγκας, Ερμητσίου, Αηδονοχωρίου, Βαθυλάκκου, Θραψιμίου, Λουτροπηγής, Ρεντίνας, Ανάβρας, Αχλαδέας, Γραμματικού): **Κατάλληλο**

4Δ. Φαρσάλων (ΔΚ: Φάρσαλα, ΤΚ: Μεγάλο Ευύδριο, Υπέρεια, Πολυνέρι, Πολυδάμειο): **Κατάλληλο**

5Δ. Τυρνάβου (Οικισμός: Μικρόλιθος ή Μαυρόλιθος): **Ακατάλληλο**

6Δ. Κιλελέρ (ΤΚ: Νίκαια, Νέες Καρυές, Ομορφοχώρι, Μελισσοχώρι, Κραννώνας, Άγιοι Ανάργυροι, Κυπάρισσος, Μοσχοχώρι, Άγιος Γεώργιος, Ψυχικό, Αρμένιο, Βούναινα, Ελευθέριο, Καλαμάκι, Μαυροβούνιο, Δίλοφο, Ζάππειο, Χαρά, Γλαύκη, Νάματα, Χάλκη): **Κατάλληλο**

7Δ. Αγιάς (ΤΚ: Ομόλιο, Στόμιο, Παλαιόπυργος, Δήμητρα, Καστρί, Αμυγδαλή, Αγιά): **Ακατάλληλο**

8Δ. Τεμπών (ΤΚ: Σπηλιά, Αμπελάκια, Τέμπη, Ιτέα, Καλλιπεύκη. Οικισμοί: Γυρτώνη**,** Κάτω Αιγάνη, Καστρί-Λουτρό, ΣΣ Ραψάνη): **Ακατάλληλο**

9Δ. Τρικκαίων (ΤΚ: Ξυλοπάροικο, Γοργογύρι, Ελληνόκαστρο, Λόγγος, Μεγαλοχώρι, Γλίνος): **Ακατάλληλο**

10Δ. Πύλης (ΤΚ: Φιλύρας, Ελευθεροχωρίου, Φήκης, Μουριάς, Αγίου Βησσαρίωνος, Δροσερού, Πηγής, Πύλης, Παλαιομοναστήρου, Γόμφων, Πιαλείας): **Κατάλληλο**

11Δ. Μετεώρων (ΔΕ: Ασπροπόταμος, Καστανιά. ΤΚ: Αηδώνα, Καλογριανή, Κλεινοβός, Παλαιοχώρι): **Ακατάλληλο**

12Δ. Φαρκαδόνας (ΤΚ: Κεραμίδι): **Ακατάλληλο**

Αξίζει να επισημανθεί ότι σε περίπτωση που το νερό κριθεί ακατάλληλο για ανθρώπινη χρήση σημαίνει αυτομάτως ότι το νερό δεν είναι πόσιμο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαγείρεμα, παραγωγή τροφίμων ή ποτών, πλύσιμο λαχανικών και για ατομική υγιεινή (πλύσιμο χεριών κ.λ.π.). Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται βράσιμο του νερού για 1-3 λεπτά. Σε περίπτωση θολερότητας του νερού, συστήνεται να προηγείται του βρασμού φιλτράρισμα του νερού (π.χ. με υφασμάτινα ρούχα, φίλτρα του καφέ).